……………………………………………….
        Pieczątka firmy:
OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WODOMIERZY

Lp.	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Dane lub uwagi
1	Wodomierz zimnej wody
2	Wodomierz ciepłej wody
3	Moduł radiowy (regeneracja)
4	Cena odkupu 1 szt. zdemontowanego wodomierza
5	Cena 1 szt. zaworu zwrotnego
6	Cena 1 szt. plomby
7	Koszt montażu 1 szt. wodomierza / (demontaż starego wodomierza i nakładki, montaż zaworu zwrotnego, montaż nowego wodomierza wraz z zamontowaniem zdjętej nakładki, plombowanie, próba, wprowadzenie do elektronicznej bazy danych, sporządzenie protokołu z wymiany podpisanego przez lokatora i montera, wykonanie zdjęć zdemontowanych wodomierzy)
8	Wysokość stawki roboczogodziny wraz z narzutami, na roboty dodatkowe i nieprzewidziane (np. likwidacja połączeń wodomierzy z instalacji za pomocą wężyków, ewentualna wymiana śrubunków, likwidacja obejść).
9	Koszt montażu całości wodomierzy
10	Cena całości zamówienia
11	Warunki i okres gwarancji na urządzenia i roboty montażowe
12	Termin płatności (min. 30 dni)
13	Referencje
14	Inne

Pieczątka firmy:
DANE TECHNICZNE OFEROWANYCH WODOMIERZY
Wykaz parametrów wodomierzy wg Dyrektywy MID (2004/22/WE) I PN-EN 14154 – Wodomierze
L.p	Opis	Wodomierz zimnej wody	Wodomierz ciepłej wody
1	Nazwa producenta
2	Nazwa i typ urządzenia (wodomierza)
3	Średnica przyłączy Dn	15 mm	15 mm
4	Długość zabudowy	110 mm	110 mm
5	Przepływ min. Q1
6	Przepływ pośredni Q2
7	Przepływ ciągły Q3
8	Przepływ max Q4
9	Błąd dla Q1
10	Błąd dla Q2
11	Zakres pomiarowy R w pozycji montażu H
12	Zakres pomiarowy R w pozycji montażu V
13	Inne parametry i dane techniczne

System odczytu
1	Charakterystyka, narzędzia oprogramowania